采购文件

一、投标人的资格要求

- 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：须提供下列任一项证明材料：①提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。②或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供下列任一项证明材料：①提供2022年度或2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；②基本开户银行出具投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提供开户（基本户）许可证或银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他能反映资信证明是基本开户银行出具的证明材料，以上文件均需加盖银行印章；③或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。

4）具备本项目相适应的专业技术、管理和服务人员，有项目实施能力的企业（提供《承诺函》）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。（提供《承诺函》）

2.本项目特定的资格要求：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。（提供《承诺函》）。

3)投标人营业执照需包含建筑设计或咨询的服务内容资质要求，有国家要求的相关甲级资质。如国家另有规定，则适用其规定。

二、采购需求

| 序号 | 采购需求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （一）咨询单位需要完成以下任务： |  |  |
| 1 | - 完成一、二级工艺流程复评，根据业主方的医疗运营要求和国家规范深入研究。审核建筑设计单位按照成型的一、二级工艺流程进行方案阶段的平面设计。在建筑设计施工图阶段，配合相应的工艺流程的调整。 |  |  |
| 2 | - 完成三级工艺流程典型空间设计，根据业主使用要求和设备条件完成详尽科学的典型房型设计，审核建筑设计单位和室内设计单位完成相关设计图纸。根据工程进度需要，配合三级工艺流程的调整。 |  |  |
| 3 | - 提供现场设计调整，现场系统协调，医疗设备安装的咨询服务。 |  |  |
| 4 | - 提供与医疗流程相关的，包括建筑、室内设计等及其他相关专业提资与互动配合等在内的设计服务，并通过清单、流程示意图片等方式保证设计成果的正确、完整，向（包括业主在内的）第三方表达，保证设计成果在技术上的可实施性、合规性与预算可控。 |  |  |
| 5 | - 参与业主召集的各种医疗流程相关会议。 |  |  |
| 6 | - 为业主提供必要的技术、行业设计规范及法规方面的咨询。 |  |  |
| 7 | - 根据业主报审的要求，配合提供报审所需的文件并校核确保设计符合相应规范、法规。 |  |  |
| 8 | - 提供在深化设计阶段及施工图阶段与业主成本部配合的设计成果成本优化服务。 |  |  |
|  | - 二、咨询服务内容（包含但不仅限于以下内容）： |  |  |
| 9 | 一级流程复评（医院功能系统的流程与布局设计，急诊部各功能房间及功能关系，门诊（含体检）各功能房间及功能关系，护理单元各房间及功能关系，主要医技科室功能房间及关系，非临床科室功能房间及关系）。 |  |  |
| 10 | 二级流程复评（院内科室，科室与科室之间的布局设计，重点临床医疗科室工艺流程建议，保障科室、消防应急功能分区和预警系统、客服与宣教信息系统、动线和标识指引系统等流程建议。在确定一级流程的前提下，采用已批准的《建筑概念设计方案》，为建筑设计单位提出流程关系图和CAD单线图纸） |  |  |
| 11 | 三级流程（房间内部操作流程与布局设计，确定技术指标，根据医疗行为指导各个功能房间的家具、设备以及机电条件量化设计，提供为满足医疗使用功能而需要的具体工程技术指标，作为建筑设计单位开展施工图设计，室内设计的依据，并与建筑设计单位、室内设计单位施工图的深化、完善过程相配合；在室内设计阶段，对各个典型功能房间的尺度和环境数据进行采集，包括强电、各弱电信息系统、能耗计量、医疗气体、家具、照明、打印、医疗设备、墙面材料、客服与宣教信息系统等信息进行汇总，并结合室内设计完成功能房间数据表和墙面数据点位规划）。（重点关注：手术室、重症监护病房、检验科、病理科、内镜中心、血透中心、感染科、供应室、ICU、产房等科室） |  |  |
| 12 | 现场配合（现场设计调整，现场系统协调，设备安装咨询服务）。 |  |  |
| 13 | 配合业主成本部的投资及造价分析（交底与提资），响应业主的成本优化建议。 |  |  |
|  | 三、具备本项目相适应的专业技术、管理和服务人员 |  |  |
| 14 | 请详细列出参与本项目相关管理（负责人）和技术人员的资质证书 |  |  |
|  | 四、综合楼建设项目医疗咨询服务项目管理计划进度表 |  |  |
| 15 | 结合我院的需求，提供完整的综合楼建设项目医疗咨询服务项目管理计划进度表 |  |  |

三、付款方式：付款方式：1、签订合同后预付30%；2、提供三级流程咨询意见院方后支付40%，3、设计公司完成施工蓝图25%，4、后期配合5%，工作截止时间为项目精装施工图及医疗专项施工图完成，设计公司提交施工蓝图为止。

四、服务期限：本服务为医疗工艺咨询服务，自合同签定之日起，至设计单位施工图通过为止，医疗咨询服务围绕施工图设计展开，包括一、二级工艺流程复审，三级流程工艺服务内容。

五、中标供应商数量：1家

- 六、提供的资料必须加盖公章

- 七、密封要求（供应商应将投标文件正本和所有的副本装在一个密封袋中密封，投标文件密封封口处须加盖投标单位公章），见附件

附件：投标文件密封袋封面

项目名称：佛山市高明区人民医院综合楼建设项目医疗咨询服务项目

项目编号：GMRY-YNCG-2024046

投  标  文 件

正本 一 份

副本 五 份

供应商名称：

供应商地址：

供应商联系电话：

供应商传真：

在2024年9月29日9：30（开标时间）之前不得启封

开标地点：佛山市高明区人民医院门诊楼7楼会议室（图书馆侧）